| Ügyiratszám: CSS/01/3555-13/2015. | Tárgy: Kaszaper és Nagybánhegyes közigazgatási területén, Kaszaper 076/36 hrsz. T2. sz. kútcsoport villamos energia ellátása, 22 kV-os szabadvezeték hálózat és OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. |
| --- | --- |
| Ügyintéző: Veres Zsolt | Hiv. szám: 163/9183/2015. |
| Tel.: 62/680-380 | Melléklet: |

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

Szeged

Kossuth Lajos sgt. 64-66.

6724

A tárgyi ügyben meghozom az alábbi határozatot:

H A T Á R O Z A T

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) - a továbbiakban: hálózati engedélyes - részére a tárgyban megnevezett közcélú villamos elosztó hálózat (szabadvezeték, transzformátorállomás) építését és a nem közterületi ingatlanokra a vezetékjogot az alábbi feltételekkel

E N G E D É L Y E Z E M .

Megkeresem

Kaszaper Község Önkormányzat Jegyzőjét,

Nagybánhegyes Község Önkormányzat Jegyzőjét,

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét,

Orosháza Város Önkormányzat Jegyzőjét,

Budapest XIII. ker. Önkormányzat Jegyzőjét,

és

Budapest II. ker. Önkormányzat Jegyzőjét,

hogy a határozatomat  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. és 80.§.-ban foglaltak szerint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon  való megjelentetéssel azonos időpontban hirdetményi úton és közhírré tétel útján közölje hatósági engedélyezés által érintett ingatlanok bejegyzett jogosultjaival, az érintett ügyfelekkel.
Kifüggesztés napja: 2015.07.27.

Lejárat napja: 2015.08.12.

A hirdetménynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (5) bekezdés alapján a döntés kifüggesztésének és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bek.  értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

1. A közcélú villamos elosztó hálózat tervezett nyomvonalát az alábbi dokumentumok rögzítik:

A közcélú villamos elosztó hálózat nyomvonalát és műszaki megoldását az Észak-Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.) által készített 9183/1. (2014.10.15.) sz. építési rajz rögzíti. A közcélú hálózat és biztonsági övezete által érintett ingatlanokat (Kaszaper: 053/6, 054, 076/37 hrsz.; Nagybánhegyes: 0111, 0115, 0114/3, 0114/4, 0114/5 hrsz.), az egyes ingatlanokat érintő terület mértékét, valamint a tartószerkezetek által elfoglalt terület nagyságát a területkimutatás tartalmazza.

2. A hálózati engedélyes a vezetékjog és az építési engedély alapján a közcélú hálózat és biztonsági övezete által érintett ingatlanokon

- föld alatti és feletti vezetéket, valamint távközlési összeköttetést helyezhet el,

# tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító vagy kapcsoló berendezést építhet,

# külső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezést építhet,

# a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.

Az engedélyes a jelen határozat alapján tartószerkezeteket helyezhet el és a következő biztonsági területeket veheti igénybe:

22 kV-os szabadvezeték:
- Biztonsági területsáv legnagyobb mértéke: 7,5 m
- Nyomvonal hossz: 479 m

22 kV-os transzformátorállomás:
- Biztonsági területsáv legnagyobb mértéke: 11 m
- Nyomvonal hossz: 11 m

# 3. A vezetékjog megszűnik, ha a hálózati engedélyes a határozat 2. pontjaiban meghatározott építményeket a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül nem építi meg, vagy az említett építményeket véglegesen eltávolítja. A vezetékjog megszűnését az engedélyes az azt követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságunknak.

4. Megkeresem az ingatlanügyi hatóságot (Járási Hivatal Földhivatali Osztályát), hogy a vezetékjogot a határozat jogerőre emelkedését követően a jogerős határozat alapján az engedélyes javára a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 123. § (3a) bek. és a 125. § (1) bek. alapján a nem közterületi ingatanokra  (Kaszaper: 053/6, 054, 076/37 hrsz.; Nagybánhegyes: 0111, 0115, 0114/3, 0114/4, 0114/5 hrsz.- melyeket az ingatlan nyilvántartás nem közterületként tart nyilván) – a Járási Földhivatal által záradékolt Geobéta Bt. (5600 Békéscsaba, Kossuth tér 6.) által készített 20/2015. és 15/2015. sz. területkimutatásban és a változási vázrajzban foglaltaknak megfelelően – az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be.

5. A vezetékjogi engedély érvényessége a hálózati engedélyes által az érvényességi idő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján, külön jogszabályban meghatározott esetben, legfeljebb két alkalommal legfeljebb két- két évvel meghosszabbítható, amennyiben az engedély a meghosszabbítás idején hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelel.

6. A vezetékjog gyakorlása során az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárral összefüggésben fizetendő kártalanítás összegében a hálózati engedélyes és az ingatlan tulajdonosa közvetlenül állapodik meg. Megállapodás hiányában a hálózati engedélyes a jogerős engedélyben foglalt jogainak gyakorlását csak akkor kezdheti meg, ha a saját költségére készítendő szakvéleményben foglalt kártalanítás összegét az ingatlan tulajdonosnak átadta, illetőleg részére teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot vagy egyéb fizetési biztosítékot ad, és arról az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően értesíti.

7. A jelen határozat alapján elvégzendő munkák megkezdéséről és várható befejezéséről köteles a hálózati engedélyes az ügyfeleket a helyben szokásos módon, továbbá a Hatóságot, valamint a települési önkormányzat jegyzőjét – 15 nappal korábban – írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell az engedély számát, a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét névjegyzéki számát és elérhetőségét (telefonszámát). Amennyiben a kivitelezés során műszaki ellenőrt alkalmaznak, úgy annak az adatait is be kell jelenteni. Amennyiben a hálózati engedélyes az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóságunk a kivitelezést leállíthatja.

8. Az ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely a hálózati engedélyest a vezetékjog gyakorlásában akadályozná, vagy amely az építmények biztonságát, az életet és a testi épséget, vagy a vagyon biztonságot veszélyeztetné. A villamosmű biztonsági övezetén és térségén belül a 2/2013. (I.22.) NGM rendeletben leírt korlátozásokat be kell tartani, jogszabály alól felmentés nem adható.

9. A vezetékjog a mindenkori engedélyest illeti meg, és az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. A vezetékjog a jogerős határozat alapján a bejegyzés előtt is gyakorolható.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 123. § (3a) bek. lapján a közterület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötnie.

10.1. A hálózati engedélyes köteles betartani az építésre vonatkozó jogszabályi előírásokat valamint a következő szakhatósági állásfoglalásokban foglaltakat:

Kaszaper Község Jegyzője 2015.06.22-én kelt, 79-25/2015/Á. számú szakhatósági nyilatkozatában hozzájárult az alábbi feltételekkel:

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként a villamos energia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm.4. melléklet 4. pontjában biztosított feladatkörömben eljárva szakhatósági nyilatkozatom az alábbiak szerint adom meg.

A Kaszaper külterület 076/36 hrsz. alatti T2 számú kútcsoport villamosenergia -ellátása nem ellentétes a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint összhangban van a településrendezési eszközökkel.

Nagybánhegyes Község Jegyzője 2015.06.22-én kelt, 79-25/2015/Á. számú szakhatósági nyilatkozatában hozzájárult az alábbi feltételekkel:

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, mint a Nagybánhegyesi Kirendeltségen is jegyzői feladatokat ellátóa villamos energia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm.4. melléklet 4. pontjában biztosított feladatkörömben eljárva szakhatósági nyilatkozatom az alábbiak szerint adom meg.

A Kaszaper külterület 076/36 hrsz. alatti T2 számú kútcsoport villamosenergia -ellátása nem ellentétes a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint összhangban van a településrendezési eszközökkel.

Továbbá megadom az építéshez szükséges útkezelői hozzájárulást Nagybánhegyes Község Önkormányzata nevében és képviseletében.

10.2. Az engedélyezési eljárás során vizsgált szakkérdésekben előírt feltételek.

A környezetvédelmi és a természetvédelmi szakkérdésben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2015.07.20-án kelt, 106416-1-1/2015. számú szakmai véleménye:

## A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

## Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (6701 Szeged, Tisza L. krt. 11.) mint engedélyező hatóság CSS/01/3555-5/2015. számú megkeresése alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi véleményt adja a Kaszaper 076/36 hrsz. T2 kútcsoport villamosenergia-ellátása, 22 kV-os szabadvezeték hálózat és OTRDF 20/100 oszloptranszformátor-állomás építése tárgyú létesítési engedélyének a kiadásához.

Természet- és tájvédelmi szakkérdés:

A létesítési engedélyt az alábbi táj- és természetvédelmi előírással javasoljuk kiadni:

- A tárgyi ügy előzetes vizsgálatát lezáró, 13365-033/2015. ügyiratszámú, a Békés Megyei Kormányhivatal által kiadott határozatban foglaltakat be kell tartani.

- A kivitelezés során olyan magas biztonságot nyújtó műszaki megoldásokat kell alkalmazni, mely megelőzi a védett madarak áramütéses baleseteinek bekövetkezését (tartóoszlopok szigetelőin madárvédelmi burkolat alkalmazása, áramkötések alsó átvezetése stb.).

A szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 14. § (5) bekezdése, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény 24. § (5) bekezdése alapján adtuk ki.

A talajvédelmi szakkérdésben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 2015.07.15-én kelt, CSF/01/2928-2/2015. számú szakmai véleménye:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztálya, mint I. fokú talajvédelmi hatóság, az  EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.), mint kérelmező által vezetékjogi eljárás tárgyában benyújtott kérelem kapcsán, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályának CSS/01/3555-7/2015. számú megkeresésére kiadja az alábbi NYILATKOZATOT

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya, a „Kaszaper 076/36 hrsz. T2. sz. kútcsoport villamos energia ellátása, 22 kV-os szabadvezeték hálózat és OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás” építése tárgyú ügyben, a beküldött dokumentáció alapján az villamosítás létesítéséhez a következő kikötések mellett hozzájárul:

- Hulladékot és építési anyagot termőföldön tárolni tilos.

- A beruházás kivitelezését úgy kell megvalósítani, hogy taposási kár termőföldet a lehető legcsekélyebb mértékben érjen.

- A környező termőföldek megközelíthetőségét biztosítani kell és a beruházást úgy kell kivitelezni, hogy a gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

- A munkagödörből kitermelt felső humuszos termőréteget és az altalajt elkülönülten kell deponálni, majd az oszlopállítást követően az eredeti sorrendben, a lehetőségekhez mérten vissza kell tölteni a megfelelő tömörítés elvégzése mellett.

- Altalaj termőföldre nem teríthető.

A kulturális örökségvédelmi szakkérdésben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2015.07.20-án kelt, CS-06D/01/2009-3/2015. számú szakmai véleménye:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (6721 Szeged, Tisza L. krt. 11.) által a Kaszaper 076/36 hrsz-ú ingatlanon T2 sz. kútcsoport villamos energia ellátása ügyében 2015. július 16-án érkezett kérelemre és a mellékelt dokumentáció alapján nyilatkozom, hogy:

a szakkérdés tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik hatóságom, mivel a tervezett munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő a régészeti örökség védelme érdekében a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot értesíteni. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerint megőrzéséről a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklete és a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- Kaszaper Község Önkormányzata 2015.05.19-én kelt útkezelői nyilatkozatában leírtakat.

- Nagybánhegyes Község Önkormányzata 2015.06.22-én kelt, 79-25/2015/Á. számú közútkezelői nyilatkozatában leírtakat.

- Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Földhivatali Osztály 2015.05.28-án kelt, 10.067-6/2015. számú határozatában leírtakat.

- Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Földhivatali Osztály 2015.07.21-én kelt, 10.137-4/2015. számú végzésében leírtakat.

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság 2015.05.17-én kelt, BEK-679/2/2015. számú közútkezelői hozzájárulásban leírtakat.

- Alföldvíz Zrt. 2015.04.27-én kelt, ARV/27-1418/2015. számú közműnyilatkozatában leírtakat.

- Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2015.06.30-án kelt, 13365-033/2015. számú határozatában leírtakat.

11. A döntés egyidejű megküldése mellett tájékoztatom

Kaszaper Község Jegyzőjét,

és

Nagybánhegyes Község Jegyzőjét,

hogy az  engedélyes részére építést és vezetékjogot engedélyezek.

12. A benyújtott nyomvonalrajzot és területkimutatást záradékkal és hivatali bélyegző lenyomattal láttam el.

13. Jelen engedély nem mentesít más, jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

A jelen határozat alapján az engedélyes a megvalósult sajátos energetikai építményt a 8/2001 (III.30.) GM rendelettel hatálybalépett Villamosmű Műszaki-biztonsági Követelményei Szabályzat előírásainak megfelelően üzembe helyezheti. Az engedélyes a sajátos energetikai építményt a rendeltetésszerű biztonságos használatra alkalmassá válásakor a használatba vételre a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 25.§-ában foglaltak szerint üzemeltetési engedélyt köteles a hivatalomtól megkérni.

14. Jelen határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervének címzett (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), a Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályánál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Az ügyfél a fellebbezés díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára előre köteles megfizetni. A fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított költségek nélküli díj 50 %-a, de legfeljebb ötvenezer forint. A befizetést a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

Fellebbezési díj: 50000 Ft.

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján jelen közigazgatási hatósági ügy, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bek. szerint a közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

I N D O K O L Á S :

A hálózati engedélyes a jelen határozatom rendelkező részében megjelölt közcélú hálózat építésére építési engedélyt és vezetékjogot kért. A kérelemhez csatolt műszaki dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a közcélú hálózat létesítése annak szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza, így a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A kérelemhez csatolt műszaki dokumentáció megfelelt a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott tartalomnak. Az építendő hálózatot a Magyar Energia Hivatal a 2003.07.03-án kelt, ES-54/03. ügyszámú és 303/2003. számú határozatával közcélúvá minősítette.

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján jelen közigazgatási hatósági ügy, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A határozatom 10.1 pontjában foglalt szakhatósági állásfoglalások indoklásai a következők:

Kaszaper Község Jegyzője 2015.06.22-én kelt, 79-25/2015/Á. számú szakhatósági nyilatkozatát nem indokolta:

Nagybánhegyes Község Jegyzője 2015.06.22-én kelt, 79-25/2015/Á. számú szakhatósági nyilatkozatát nem indokolta:

A határozatom 10.2. pontjában foglalt szakkérdések indoklásai a következők:

A környezetvédelmi és a természetvédelmi szakkérdésben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2015.07.20-án kelt, 106416-1-1/2015. számú szakmai véleményét a következőkkel indokolta:

## A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (6701 Szeged, Tisza L. krt. 11.) mint engedélyező hatóság a CSS/01/3555-5/2015. számú megkeresésében Hatóságunk állásfoglalását kérte, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) mint ügyfél részére a Kaszaper 076/36 hrsz. T2 kútcsoport villamosenergia-ellátása, 22 kV-os szabadvezeték hálózat és OTRDF 20/100 oszloptranszformátor-állomás építése tárgyú létesítési engedélyének a kiadásához.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal természet- és tájvédelmi hatáskörét az eljárásban a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4/A. §-a illetve 4. sz. mellékletének 3. fejezete 3. pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos eljárás a 78/2015. (III. 31.) Korm rendelet 1. sz. melléklet 8.2. pontja alapján 10 000 forint szakértői díj köteles. A kérelmező a díjat megfizette a Békés Megyei Kormányhivatal számlájára (10026005-00299578-00000000), erről az igazolást a kérelemhez mellékelte.

A benyújtott kérelem áttanulmányozása után az alábbiakat állapítottam meg:

A tárgyi létesítmény külterületen található, egyedi tájértéket, természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy barlang védőövezetét nem érinti.

A középfeszültségű, csupasz légvezeték és szigeteletlen oszlop-kereszttartói védett és fokozottan védett madárfajok áramütéses pusztulását okozhatja, amely ellentétes a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. §. (1) bekezdésében foglaltakkal („Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása”). Ezen túl a Tvt. 7. § (2) a) pontja alapján „A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről”. A villamos áramütés bekövetkezésének megelőzése és megakadályozása érdekében, a fenti műszaki megoldások alkalmazását tartjuk szükségesnek, amely a védett állatfajokra vonatkozó, fent idézett törvényi tilalom biztosítása érdekében született.

A talajvédelmi szakkérdésben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 2015.07.15-én kelt, CSF/01/2928-2/2015. számú szakmai véleményét a következőkkel indokolta:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya CSS/01/3555-7/2015 iktatószámú levelében kérelemmel fordult hatóságunkhoz az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ügyében, hogy a „Kaszaper 076/36 hrsz. T2. sz. kútcsoport villamos energia ellátása, 22 kV-os szabadvezeték hálózat és OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás” építése  tárgyában indult eljárás keretében, szakkérdés vizsgálatának kérdésében talajvédelmi szakmai állásfoglalásunkat megadjuk.

A beküldött dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottuk, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, talajvédelmi érdekeket nem sért, ezért a beruházáshoz a talajvédelmi hatóság a fenti kikötések mellett hozzájárul, a beruházás ellen kifogást nem emel.

Az eljárás hatóságunknál 2015. július 14.-én indult.

A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv, a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki villamos energia- ipari építési engedélyezési eljáráshoz.

A kulturális örökségvédelmi szakkérdésben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2015.07.20-án kelt, CS-06D/01/2009-3/2015. számú szakmai véleményét nem indokolta:

Határozatomat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 123 - 126. §-a, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet alapján, a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§ (1) bekezdése szerint, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ában valamint a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 3. §-ában biztosított hatósági jogkörömben hoztam meg. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése szerint tájékoztattam. A fellebbezés díját a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A hatóság a döntését a nyitva álló ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.

Az engedélyes díjfizetési kötelezettsége a 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet díjszabási előírásán alapul, melyet a jogszabályban meghatározott módon teljesített.

Az eljárás díja: 123700 Ft.

A jegyző szakhatósági eljárás díja: 3000 Ft.

A kulturális örökségvédelmi szakkérdés díja: 3000 Ft.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés díja: 10000 Ft.

A talajvédelmi szakkérdés díja: 0 Ft.

Határozatomat az engedélyesnek, a biztonsági övezet által érintett bejegyzett jogosultjainak, az ügyfeleknek, az engedélyezésbe bevont szakhatóságoknak és az érintett közműveknek a külön lista szerint megküldöm.

# S z e g e d, 2015. július 24.

P.H.

Dr. Juhász Tünde

kormánymegbízott megbízásából

Kelemen János

főosztályvezető-helyettes

A határozatról értesítést kapnak:                                                                                         Melléklet:

- Hálózati engedélyes                                                                                                   1 db rajz + területkimutatás

- Illetékes Jegyző

- Szakhatóságok, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, közművek, egyéb szervek

- Ügyfelek

- Irattár                                                                                                                          1 db rajz + területkimutatás

A vezeték és biztonsági övezete által érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Kaszaper

| 053/6 | 054 | 076/37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nagybánhegyes

| 0111 | 0115 | 0114/3 | 0114/4 | 0114/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jogerő után:

-   Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Irattári példány része

Kapják: 						                                                                 Mellékletek:

Személyesen:

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.                                          rajz 1 db, ter. kimutatás

Hivatali kapu:

Kaszaper Község Jegyzője, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1., kaszaper@kaszaper.hu

Nagybánhegyes Község Jegyzője, 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 67., nagybanhegyes@nagybanhegyes.hu

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály, 6701 Szeged, Pf.: 1048., alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110., csongrad-nti@nebih.gov.hu

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1., epites@szegedjaras.csmkh.hu

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9., bekes.titkarsag@katved.gov.hu

Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály, 5701 Gyula, Pf.: 99., korosvideki@zoldhatosag.hu

Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály,

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4., bekes-nti@nebih.gov.hu

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 5600 Békéscsaba,  Szabadság tér 11–17., bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., varoshaza@bekescsaba.hu

Orosháza Város Jegyzője, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., varoshaza@oroshaza.hu

Budapest XIII. ker. Jegyzője, 1139 Budapest, Béke tér 1., ugyfelszolgalat@bp13.hu

Budapest II. ker. Jegyzője, 1024 Mechwart liget 1., info@masodikkerulet.hu

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9., info@bekes.kozut.hu

Alföldvíz Zrt., 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., info@alfoldviz.hu

Posta: Térti:

Kaszaper Község Önkormányzata, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.

Nagybánhegyes Község Önkormányzata, 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 67.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház utca 39.

Szabó Miklósné, 5668 Nagybánhegyes, István király u. 45.

Horváth Endréné, 5900 Orosháza, Kossuth u. 10-12. 2/13.

Horváth Endréné, 5900 Orosháza, Könd u. 10.

Horváth Dóra, 5900 Orosháza, Könd u. 10.

Horváth Ádám, 5900 Orosháza, Könd u. 10.

Darabos Attila, 5900 Orosháza, Kálmán u. 1.

Darabos Krisztina, 5900 Orosháza, Kálmán u. 1.

Horváth Endre Zoltán, 5900 Orosháza, Könd u. 10.

Laskovicz Julianna, 5900 Orosháza, Huba u. 17. 4/14.

Péli Mihály, 5948 Kaszaper, Kossuth u. 63.

Csizmadia Bernadett, 5668 Nagybánhegyes, István király u. 29/a.

Helyben:

Irattár					                                                                                            rajz 1 db, ter. kimutatás

Posta:

Jogerő után:

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Földhivatali Osztály,

5800 Mezőkovácsháza, Hársfa u. 3.                                                                                               2 db hat., 3 db vált. Vázrajz

1+19 példány