| Ügyiratszám: CSS/01/4853-11/2015 | Tárgy: Békéscsaba, 44. sz. főút elkerülő szakasza 0614/19 hrsz-ú vízelágazási pont villamosenergia-ellátása (Alföldvíz Zrt.), OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor állomás és 0,4kV-os földkábel szakasz építése. |
| --- | --- |
| Ügyintéző: Máring Lajos | Hiv. szám: 240/11600/2015 |
| Tel.: 62/680-380 | Melléklet: |

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

Szeged

Kossuth Lajos sugárút 64-66.

6724

A tárgyi ügyben meghozom az alábbi határozatot:

H A T Á R O Z A T

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged Kossuth Lajos sugárút 64-66.) - a továbbiakban: hálózati engedélyes - részére a tárgyban megnevezett közcélú villamos elosztó hálózat (földkábel és transzformátorállomás) építését és a nem közterületi ingatlanokra vezetékjogot az alábbi feltételekkel

E N G E D É L Y E Z E M.

Megkeresem a

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjét,

Budapest XIII. kerület Jegyzőjét és

Budapest XIV. kerület Jegyzőjét

hogy a határozatomat  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. és 80.§.-ban foglaltak szerint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon  való megjelentetéssel azonos időpontban hirdetményi úton és közhírré tétel útján közölje hatósági engedélyezés által érintett ingatlanok bejegyzett jogosultjaival, az érintett ügyfelekkel.

Kifüggesztés napja: 2015. 10. 09.

Levétel napja: 2015. 10. 24.

A hirdetménynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (5) bekezdés alapján a döntés kifüggesztésének és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdés értelmében, a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

1. A közcélú villamos elosztó hálózat tervezett nyomvonalát az alábbi dokumentumok rögzítik:

A közcélú villamos elosztó hálózat nyomvonalát és műszaki megoldását a ELEKTROGLOB Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) által készített EG-03-078/1. (2015. 05.) számú építési rajz rögzíti. A közcélú hálózat és biztonsági övezete által érintett ingatlanokat (Békéscsaba:6130, 6144/5, 6143, 6141/1, 0614/18, 0614/19 hrsz.), az egyes ingatlanokat érintő terület mértékét, valamint a tartószerkezetek által elfoglalt terület nagyságát a területkimutatás tartalmazza.

2. A hálózati engedélyes a vezetékjog és az építési engedély alapján a közcélú hálózat és biztonsági övezete által érintett ingatlanokon

- föld alatti és feletti vezetéket, valamint távközlési összeköttetést helyezhet el,

# tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító vagy kapcsoló berendezést építhet,

# külső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezést építhet,

# a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.

Az engedélyes a jelen határozat alapján tartószerkezeteket helyezhet el és a következő biztonsági területeket veheti igénybe:

0,4kV-os földkábel:
- Biztonsági területsáv legnagyobb mértéke: 2,1 m
- Nyomvonal hossz: 64 m

22/0,4kV-os oszlop-transzformátorállomás:

- Biztonsági területsáv legnagyobb mértéke: 11 m

- Nyomvonal hossz: 11 m

# 3. A vezetékjog megszűnik, ha a hálózati engedélyes a határozat 2. pontjaiban meghatározott építményeket a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül nem építi meg, vagy az említett építményeket véglegesen eltávolítja. A vezetékjog megszűnését az engedélyes az azt követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságunknak.

4. Megkeresem az ingatlanügyi hatóságot (Járási Földhivatalt), hogy a vezetékjogot a határozat jogerőre emelkedését követően a jogerős határozat alapján az engedélyes javára a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 123. § (3a) bek. és a 125. § (1) bek. alapján a nem közterületi ingatlanokra 
(Békéscsaba:6130, 6144/5, 6143, 6141/1, 0614/18, 0614/19 hrsz.) - melyeket az ingatlan-nyilvántartás nem közterületként tart nyilván - a Járási Földhivatal által záradékolt Geobéta Bt., (5600 Békéscsaba, Kossuth tér 6.) által készített 28/2015. és 29/2015. számú területkimutatásban és a változási vázrajzban foglaltaknak megfelelően – az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be.

5. A vezetékjogi engedély érvényessége a hálózati engedélyes által az érvényességi idő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján, külön jogszabályban meghatározott esetben, legfeljebb két alkalommal legfeljebb két- két évvel meghosszabbítható, amennyiben az engedély a meghosszabbítás idején hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelel.

6. A vezetékjog gyakorlása során az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárral összefüggésben fizetendő kártalanítás összegében a hálózati engedélyes és az ingatlan tulajdonosa közvetlenül állapodik meg. Megállapodás hiányában a hálózati engedélyes a jogerős engedélyben foglalt jogainak gyakorlását csak akkor kezdheti meg, ha a saját költségére készítendő szakvéleményben foglalt kártalanítás összegét az ingatlan tulajdonosnak átadta, illetőleg részére teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot vagy egyéb fizetési biztosítékot ad, és arról az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően értesíti.

7. A jelen határozat alapján elvégzendő munkák megkezdéséről és várható befejezéséről köteles a hálózati engedélyes az ügyfeleket a helyben szokásos módon, továbbá a Hatóságot, valamint a települési önkormányzat jegyzőjét – 15 nappal korábban – írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell az engedély számát, a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét névjegyzéki számát és elérhetőségét (telefonszámát). Amennyiben a kivitelezés során műszaki ellenőrt alkalmaznak, úgy annak az adatait is be kell jelenteni. Amennyiben a hálózati engedélyes az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóságunk a kivitelezést leállíthatja.

8. Az ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely a hálózati engedélyest a vezetékjog gyakorlásában akadályozná, vagy amely az építmények biztonságát, az életet és a testi épséget, vagy a vagyon biztonságot veszélyeztetné. A villamosmű biztonsági övezetén és térségén belül a 2/2013. (I.22.) NGM rendeletben leírt korlátozásokat be kell tartani, jogszabály alól felmentés nem adható.

9. A vezetékjog a mindenkori engedélyest illeti meg, és az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. A vezetékjog a jogerős határozat alapján a bejegyzés előtt is gyakorolható.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 123. § (3a) bek. alapján a közterületen elhelyezendő közcélú hálózatra és ennek köz területet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A közcélú hálózat közterületen történő elhelyezését a közterület tulajdonosa tűrni köteles. A közterület igénybevételével – beleértve a közterület használati korlátázását is – okozott károkért a hálózati eszköz beruházója köteles kártalanítást fizetni.

10.1 A hálózati engedélyes köteles betartani az építésre vonatkozó jogszabályi előírásokat valamint a következő szakhatósági állásfoglalásokban foglaltakat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője Békéscsaba, 2015. július 21-én kelt, XVII. 694-4/2015. számú szakhatósági nyilatkozatában hozzájárult az alábbi feltételekkel:

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) mint hálózati engedélyes részére a „Békéscsaba, 44. sz. főút elkerülő szakasza 0614/19 hrsz. vízleágazási pont” - a mellékelt „T-078/2015” munkaszámú tervdokumentáció szerint - tervezett villamosenergia ellátásához szükséges vezetékjogi engedélyezési eljárásban szakhatósági szempontból hozzájárulok, mivel a tervezett közcélú hálózat megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

A szakhatósági hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt további engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

10.2. Az engedélyezési eljárás során vizsgált szakkérdésekben előírt feltételek.

A környezetvédelmi és a természetvédelmi szakkérdésben a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály Gyula, 2015. október 5-én kelt, BE/39/16175-002/2015. számú szakmai véleménye:

Az EDF DEMASZ Hálózati Elosztó Kft.-nek, a Békéscsaba, 44. sz. főút elkerülő szakasza 0614/19 hrsz.-ú vízelágazási pont villamos energia ellátása (Alföldvíz Zrt.), OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás és 0,4 kV-os földkábel szakasz építése tárgyú engedélyezését környezet- és természetvédelmi szempontból az alábbi feltételek előírásával javaslom:

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból, az építési munkákból származó diffúz levegőterhelést (porhatás) az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell előzni, vagy a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

- Amennyiben a beruházás gólyafészket, üres vagy fészkes gólyafészektartót érint, azt a kivitelezés előtt az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felé jelezni kell. Amennyiben a fészek áthelyezése szükséges, akkor fészkelési időszakon kívül történő megfelelő módú áthelyezéséről gondoskodni kell. Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges, melyet a kivitelezés megkezdése előtt be kell szerezni.

- Az egyes átíveléseknél, trafós oszlopok átkötéseinél burkolt vezeték (BszV) alkalmazása szükséges. Transzformátort, leágazásokat, átkötéseket a vezeték síkja alatt kell kialakítani. Az át- és lekötéseket burkolt vezetékkel kell megoldani. Feszítőoszlopokon, valamint kapcsolóoszlopokon szigetelt madárülőhelyet kell létesíteni. Az oszlopok kereszttartóira szigetelő papucs és madárvédő borítás helyezendő fel.

- A létesítés, karbantartás során gallyazási, fakivágási munkálatok a létesítéssel érintett területen fészkelő védett madár költési időszakában (március 1-től augusztus 15-ig) nem végezhetők. A kivágott faegyedeket őshonos fafajjal pótolni kell.

A kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Békéscsaba, 2015. szeptember 29-én kelt, BE-02/07/1807-2/2015 számú szakmai véleménye:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály CSS/01/4853-5/2015. ügyiratszámú megkeresésére a Békéscsaba, 44. sz. főút elkerülő szakasza 0614/19 hrsz.-ú vízelágazási pont villamos energia ellátása OTRDF 20/100 típusú oszloptranszformátor állomás és 0,4 kV-os földkábel szakasz építése ügyében 2015. szeptember 24-én a részemre megküldött iratok alapján az alábbi szakkérdés vizsgálatához kapcsolódóan jártam el.

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 382. Kr.) 6. § (3) bekezdés és a 4. melléklet 4. pontja alapján a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészed lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedő szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemlék telkét érintse az engedélyezésre irányuló eljárásban az építmény.

A 382. Kr. 4. melléklet 4. pontjára tekintettel az alábbiakat állapítottam meg: a Forster Gyula Nemzett Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett nyilvántartás alapján, a tervezett beruházás régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, műemléki területet nem érint, ezért, szakkérdés vizsgálatának feltételei örökségvédelmi szempontból nem állnak fenn.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a https://www.e-epites.hu/oenv/ vagy https;//oroksegvedelem.e-epites.hu felületen az eljáró hatóság számára is elérhető a védett ingatlanok jegyzéke (régészeti lelőhelyek és műemlékek vonatkozásában). A jegyzék tájékoztatójellegű, de az ügyintézés gyorsítása érdekében az egy-két helyrajzi számot érintő eljárásokhoz megfelelően alkalmazható, de javasolt figyelemmel lenni az

esetleges telekalakításból fakadó helyrajzi szám változásokra, amelyet a védési nyilvántartásban csak későbbiekben vezetnek fel. E körben javasolt a telefonon történő egyeztetés az örökségvédelmi hatósággal. Kettőnél több helyrajzi számot érintő eljárásokban szakkérdés vizsgálata keretében továbbra is javasolt az örökségvédelmi hatóság megkeresése.

Továbbá tájékoztatásul közlöm, hogy a tárgyi beruházás az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII.19) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyek közé tartozik, így a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 1. § 20. pontja szerint nagyberuházásnak minősül. Mivel a tervezett beruházás nagyberuházásnak minősül, a Kötv. 23/C § (1) bekezdése szerinti előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

A 382. Kr. 6. § (3) bekezdés 4. melléklet 4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatában a régészeti örökség és a műemléki értékvédelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 39. Kr. 3. § a) pontja szerinti 1. melléklet 3. sora alapján, mint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező örökségvédelmi hatóságnál régészeti feladatot ellátó ügyintéző működtem közre a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (III.31) MvM utasítás mellékletének 27. § (1) bekezdése alapján.

A növény és talajvédelmi szakkérdésben a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Békéscsaba, 2015. szeptember 30-án kelt, BE/23/1110-2/2015. számú szakmai véleménye:

Az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) kérelmére a Békéscsaba, 44. sz. főút elkerülő szakasza 0614/19 hrsz. vízleágazási pont villamosenergia ellátása (Alföldvíz Zrt.) (OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor állomás és 0,4 kV-os földkábel szakasz építése tárgyú beruházás engedélyezéséhez a benyújtott Talajvédelmi szakkérdés című dokumentáció (Elektroglobe Kft. 2015. szeptember, Munkaszám: T-078/2015., Beruházási azonosító: 11600) a rendelkezésre álló Rekultivációs leirat (Hornok Tamás, 2015. július) és egyéb dokumentumok alapján a termőföld minőségi védelme szakkérdésében az alábbi feltételeket javaslom előírni:

A kivitelezés során a termőföldeket érintő földkábel nyomvonalon a humuszos termőréteg szelektív letermelése és külön deponálása szükséges.

A munkaárok visszatöltésekor a humuszos termőrétegnek maradéktalanul vissza kell kerülnie az eredeti helyére. A kiszoruló altalaj mezőgazdasági területen nem kerülhet felhasználásra.

A más célú hasznosítás befejezése után az igénybevett termőföldek eredeti állapotba történő helyreállításához a Rekultivációs leiratban foglalt rekultivációs munkákat az ott leírt módon, kivétel nélkül végre kell hajtani.

A teljesített helyreállítási munkákat építési naplóban dokumentálni kell.

Az érintett területeken végzendő tevékenységből eredően a talajt maradandó minőségromlás, illetve szennyezés nem érheti.

A megvalósításkor a szomszédos termőföldek rendeltetésszerű használatát, vízelvezetését tartósan akadályozni nem lehet.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály megkereste hatóságomat a Békéscsaba, 44. sz. főút elkerülő szakasza 0614/19 hrsz. vízleágazási pont villamosenergia ellátása (Alföldvíz Zrt.) (OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor állomás és 0,4 kV-os földkábel szakasz építése tárgyú beruházás engedélyezésére irányuló eljárásban a termőföld minőségi védelme szakkérdésének vizsgálata ügyében.

A beruházás a termőföld minőségi védelme szakkérdésének tekintetében a fenti feltételek érvényesülése esetén megvalósítható.

Feltételeimet a Rekultivációs leirat javaslatai és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény előírásai alapján tettem meg.

Nyilatkozatomat a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §, 4. melléklet 3. táblázat 1. a) pontja, a fővárosi megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdése továbbá a fővárosi megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (III.31.) MvM utasítás mellékletének 24-27 §-a alapján adtam ki.

A tárgyi ügyben érintett közművek, kezelők, üzemeltetők nyilatkozatai:

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békéscsaba, 2015. július 8-án kelt, BEK-1045/2/2015. számú közútkezelői hozzájárulása

- BONDUELLE Central Europe Kft., Békéscsaba, 2015. július 7-én kelt, Bcs-98/2015-16. számú iparvasút üzemeltetői és kezelői hozzájárulása

- Alföldvíz Zrt. Békéscsaba, 2015. 07. 01-én kelt, ARV/27-2328/2015. számú közműkezelői nyilatkozata

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály Békéscsaba 2015. június 20-án kelt, VI. 963/2015. számú csatornakezelői hozzájárulása

11. A döntés egyidejű megküldése mellett tájékoztatom

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjét,

hogy az  engedélyes részére építést és vezetékjogot engedélyezek.

12. A benyújtott nyomvonalrajzot és területkimutatást záradékkal és hivatali bélyegző lenyomattal láttam el.

13. A hatályos jogszabályokban foglalt műszaki és egyéb előírásokat be kell tartani. A vonatkozó, hatályos szabványokban, műszaki irányelvekben előírtakat, valamint a közművek, kezelők, üzemeltetők nyilatkozataiban foglaltakat a jogszabályokban előírtak szerint be kell tartani. A jogszabályokban előírt, szabvány, műszaki irányelv szerint szükséges műszaki intézkedések, kiváltások megtétele, egyeztetések, engedélyeztetések lefolytatása, jelen engedély szerinti munkák végrehajtásának feltétele.

Jelen engedély nem mentesít más, jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

A jelen határozat alapján az engedélyes a megvalósult sajátos energetikai építményt a 8/2001 (III.30.) GM rendelettel hatálybalépett Villamosmű Műszaki-biztonsági Követelményei Szabályzat előírásainak megfelelően üzembe helyezheti. Az engedélyes a sajátos energetikai építményt a rendeltetésszerű biztonságos használatra alkalmassá válásakor a használatba vételre a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 25.§-ában foglaltak szerint üzemeltetési engedélyt köteles a hivatalomtól megkérni.

14. Jelen döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervének címzett (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), a Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálynál (6721 Szeged, Tisza L. krt. 11.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Az ügyfél a fellebbezés díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára előre köteles megfizetni. A fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, de legfeljebb ötvenezer forint. A befizetést a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

Fellebbezési díj: 50000 Ft.

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján, jelen közigazgatási hatósági ügy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A 380/2012. (XII. 19.) 2. § (3) bekezdése értelmében a hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

I N D O K O L Á S

A hálózati engedélyes a jelen határozatom rendelkező részében megjelölt közcélú hálózat építésére építési engedélyt és vezetékjogot kért. A kérelemhez csatolt műszaki dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a közcélú hálózat létesítése annak szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza, így a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A kérelemhez csatolt műszaki dokumentáció megfelelt a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott tartalomnak. Az építendő hálózatot a Magyar Energia Hivatal a 2003.07.03-án kelt, ES-54/03. ügyszámú és 303/2003. számú határozatával közcélúvá minősítette.

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján, jelen közigazgatási hatósági ügy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A határozatom 10.1. pontjában foglalt szakhatósági állásfoglalások indoklásai a következők:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője Békéscsaba, 2015. július 21-én kelt, XVII. 694-4/2015 számú szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) mint hálózati engedélyes megbízásából, az Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) mint tervező, előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelmével az EG-03-078-2/2015. számú iratával megkereste Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkeresés a mellékelt „T-078/2015” munkaszámú tervdokumentációban szereplő, a 6144/5, 6130, 0614/18 és 0614/19 hrsz. ingatlanok érintésével kialakításra kerülő „Békéscsaba, 44. sz. főút elkerülő szakasza 0614/19 hrsz. vízleágazási pont” villamosenergia ellátásával kapcsolatos közcélú hálózat építési munkálatokhoz szükséges vezetékjogi engedélyezési eljárásban felhasználandó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozik.

Hatáskörömet és illetékességemet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. számú melléklet 1. pontjának 4. sora állapítja meg.

A Korm. rendelet 4. számú melléklet 6. pontjának 4. sora alapján az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője szakhatóságként jár el az alábbi szakkérdésben:

„A helyi építésügyi követelményeknek (HESZ) való megfelelés és a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása kérdésében, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. ”

Megállapítottam, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ) és az annak mellékletét képező szabályozási tervében (a továbbiakban: SZT) foglaltak alapján a tervezett közcélú hálózat nyomvonalával érintett ingatlanok fekvésük alapján közlekedési terület, közút elnevezésű területfelhasználási egységbe tartoznak.

Fentiek alapján a tervdokumentáció szerint tervezett villamos hálózat és berendezések elhelyezése megfelel a HÉSZ-ben és SZT-ben foglaltaknak, ezért a vezetékjogi engedélyezési eljárásához felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalásomat megadtam.

Megállapítottam, hogy a villamos energia ellátása ügyében érintett békéscsabai telkek fekvésük alapján nem tartoznak a HÉSZ-ben és SZT-ben, helyi önkormányzati rendeletben meghatározott „helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék” besorolásba.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Megállapítottam, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 29. § (1) bekezdése szerinti elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért az általános tételű eljárási illetéket - 3.000,- forint - kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetékbélyegben lerótta.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A határozatom 10.2. pontjában foglalt szakkérdések indoklásai a következők:

A környezetvédelmi és a természetvédelmi szakkérdésben a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály, Gyula, 2015. október 5-én kelt, BE/39/16175-002/2015. számú szakmai véleményét a következőkkel indokolta:

A CSMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály megkeresésében kérte az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére a Békéscsaba, 44. sz. főút elkerülő szakasza 0614/19 hrsz.-ú vízelágazási pont villamos energia-ellátása (Alföldvíz Zrt.), OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás és 0,4 kV-os földkábel szakasz építése tárgyú építési engedélyéhez szükséges környezet- és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát.

A mellékelt dokumentációban foglaltak, valamint az egyéb rendelkezésemre álló előzmény iratanyagok alapján megállapítottam, hogy környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi vagy egységes környezet használati engedély nem szükséges, a létesítmény részben külterületen valósul meg, és a tevékenység feltételeim betartása esetén a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi, valamint levegővédelmi követelményeknek megfelel.

A kérelmező által folytatott tevékenység a megkereséshez csatolt dokumentációban foglaltak alapján környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból a környezetre várhatóan nem gyakorol olyan hatást, amely a jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná, ezért a vonatkozó jogszabályban meghatározott szakkérdésekre kiterjedően javasoltam az engedély kiadását.

Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti 10.000,- Ft-ot a kérelmező szabályszerűen megfizette.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 17. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Szakági véleményemet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, és a 3. számú melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva adtam meg.

Határozatomat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 123 - 126. §-a, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet alapján, a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§ (1) bekezdése szerint, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ában valamint a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 3. §-ában biztosított hatósági jogkörömben hoztam meg. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése szerint tájékoztattam. A fellebbezés díját a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A hatóság döntését a nyitva álló ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.

Az engedélyes díjfizetési kötelezettsége a 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet díjszabási előírásán alapul, melyet a jogszabályban meghatározott módon teljesített.

Az eljárás díja: 111500 Ft.

A jegyző szakhatósági eljárás díja: 3000 Ft.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés eljárás díja: 10000 Ft.

A kulturális örökségvédelmi szakkérdés díja: 3000 Ft.

Határozatomat az engedélyesnek, a biztonsági övezet által érintett ingatlanok bejegyzett jogosultjainak, az ügyfeleknek, az engedélyezésbe bevont szakhatóságoknak és az érintett közműveknek a külön lista szerint megküldöm.

# Szeged, 2015. október 7.

P.H.

Dr. Juhász Tünde

kormánymegbízott megbízásából

Kelemen János

főosztályvezető-helyettes

A határozatról értesítést kapnak:	Melléklet:

- Hálózati engedélyes	1 db rajz + területkimutatás

- Illetékes Jegyző

- Szakhatóságok, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, közművek, egyéb szervek

- Ügyfelek

- Hirdetmény útján a határozat 1. pontjában felsorolt ingatlanok bejegyzett jogosultjai és az egyéb ügyfelek

- Irattár	1 db rajz + területkimutatás

Jogerő után:

-   Járási Földhivatal

Irattári példány része

Kapják: 	Mellékletek:

Személyesen: 1

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged Kossuth Lajos sugárút 64-66.)

rajz 1 db, vázrajz, ter. kimutatás

Postai tértivevényes levél: 5

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Engelhardt Róbert, 5600 Békéscsaba, Bodza utca 3.

Zsíros Márta, 5600 Békéscsaba, Bodza utca 3.

Postai normál levél: 0

e-mail:25

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. varoshaza@bekescsaba.hu

Budapest XIII. kerület Jegyzője, 1139 Budapest, Béke tér 1. jegyzo@bp13.hu

Budapest XIV. kerület Jegyzője, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. hivatal@zuglo.hu

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. bekes.titkarsag@katved.gov.hu

Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály, 5701 Gyula, Pf.: 99. zoldhatosag@bekeskh.hu,

Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. bekes-nti@nebih.gov.hu

Magyar Közút Nonprofit Zrt., 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.	info@bekes.kozut.hu

BONDUELLE Central Europe Kft., 5600 Békéscsaba, Békési út 54. jsebestyen@bonduelle.com,

ALFÖLDVÍZ Zrt., 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.                                                 info@alfoldviz.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. csiaki@bekescsaba.hu,

Helyben:

Irattár	rajz 1 db, vázrajz, ter. kimutatás

Jogerő után:

Postai tértivevényes levél: 2

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztály, 5600 Békéscsaba, Pf.:171.

2db hat., 2 db vázrajz, ter. kimutatás

| Nyomtatási példány: | I | + | ( | Sz | + | JT | + | JN | + | PT | + | PN | + | FH | ) | = | 1 | + | ( | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 5 | + | 0 | + | 2 | ) | = | 1 | + | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tértivevények száma: |  |  |  |  |  | JT |  | + |  | PT |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  | 0 |  | + |  | 5 |  |  |  |  |  | = |  |  | 5 |